## Sheet1
0.1 | -73.7328
0.10235 | -76.1851 | Field | Device | Use Span/Center? | Start | Stop | Span | Center | Power | # Points | # Iterations | # Saved | Parameter | Mag or Phase
0.1047 | -77.7835 | Selection | Planar804 | No | 100000000 | 6000000000 | 400000000 | 600000000 | 0 | 2000 | 2 | 1 | S21 | MLOG
0.10705 | -79.8262 | Format/comment | Select | Select | #Hz | #Hz | #Hz | #Hz | #dBm | # | # | # | Select | Select
0.1094 | -73.8836
0.11176 | -72.675
0.11411 | -71.2112
0.11646 | -75.4646
0.11881 | -73.8533
0.12116 | -73.4481
0.12351 | -73.7747 | [13 empty] | Usage notes: - "Power" field is ignored for R devices. - Parameter choice is instrument-specific + R devices must use S11; + TR must use S21 or S11; + Only 808/1 has ports 3 and 4.
0.12586 | -81.5301
0.12821 | -71.6897
0.13057 | -76.3575
0.13292 | -77.3528 | [5 empty] | Filesave path:
0.13527 | -76.8781 | [5 empty] | C:\VNA
0.13762 | -77.8436
0.13997 | -75.2526
0.14232 | -79.7381 | [14 empty] | MLOG | R54 | Yes | S11
0.14467 | -79.8947 | [14 empty] | PHASe | R54X2 | No | S12
0.14702 | -72.746 | [15 empty] | R140 |  | S13
0.14937 | -73.5047 | [15 empty] | R140X2 |  | S14
0.15173 | -71.2416 | [15 empty] | TR1300 |  | S21
0.15408 | -81.0082 | [15 empty] | TR5048 |  | S22
0.15643 | -87.7461 | [15 empty] | TR7530 |  | S23
0.15878 | -78.6495 | [15 empty] | S5048 |  | S24
0.16113 | -73.5196 | [15 empty] | S7530 |  | S31
0.16348 | -73.1044 | [15 empty] | Planar304 |  | S32
0.16583 | -76.2586 | [15 empty] | Planar804 |  | S33
0.16818 | -87.6959 | [15 empty] | Planar808 |  | S34
0.17054 | -78.2901 | [15 empty] | Planar814 |  | S41
0.17289 | -72.0073 | [17 empty] | S42
0.17524 | -77.8026 | [17 empty] | S43
0.17759 | -73.532 | [17 empty] | S44
0.17994 | -71.6653
0.18229 | -73.0747
0.18464 | -71.7518
0.18699 | -71.9185
0.18934 | -82.2179
0.1917 | -74.8595
0.19405 | -76.3201
0.1964 | -79.0494
0.19875 | -73.3994
0.2011 | -74.2402
0.20345 | -84.1983
0.2058 | -74.1861
0.20815 | -71.5736
0.21051 | -83.4441
0.21286 | -75.4926
0.21521 | -80.6619
0.21756 | -79.423
0.21991 | -71.7481
0.22226 | -77.4455
0.22461 | -80.0124
0.22696 | -74.0822
0.22931 | -70.102
0.23167 | -78.5862
0.23402 | -92.8603
0.23637 | -70.0986
0.23872 | -74.5074
0.24107 | -71.971
0.24342 | -84.8677
0.24577 | -76.2736
0.24812 | -77.4965
0.25048 | -77.8023
0.25283 | -75.1291
0.25518 | -75.4024
0.25753 | -72.4745
0.25988 | -70.8304
0.26223 | -85.4538
0.26458 | -70.8068
0.26693 | -71.8343
0.26928 | -73.1627
0.27164 | -74.0378
0.27399 | -75.8233
0.27634 | -76.5929
0.27869 | -76.1686
0.28104 | -70.8175
0.28339 | -73.6242
0.28574 | -84.9076
0.28809 | -75.2873
0.29045 | -69.3794
0.2928 | -74.8764
0.29515 | -80.8037
0.2975 | -69.978
0.29985 | -77.0016
0.3022 | -75.7864
0.30455 | -73.0602
0.3069 | -84.1782
0.30925 | -72.72
0.31161 | -75.1385
0.31396 | -73.6936
0.31631 | -71.4647
0.31866 | -72.1588
0.32101 | -79.4866
0.32336 | -72.4347
0.32571 | -72.3277
0.32806 | -74.413
0.33042 | -73.6795
0.33277 | -83.6616
0.33512 | -74.3711
0.33747 | -80.722
0.33982 | -79.5937
0.34217 | -73.6659
0.34452 | -71.2463
0.34687 | -72.7393
0.34922 | -75.5662
0.35158 | -85.0717
0.35393 | -70.6476
0.35628 | -73.3591
0.35863 | -72.1874
0.36098 | -75.9159
0.36333 | -81.5713
0.36568 | -74.2739
0.36803 | -72.5049
0.37039 | -73.4973
0.37274 | -70.3192
0.37509 | -73.7487
0.37744 | -74.311
0.37979 | -77.0483
0.38214 | -74.6709
0.38449 | -81.0287
0.38684 | -74.7839
0.38919 | -73.2862
0.39155 | -71.2582
0.3939 | -81.577
0.39625 | -79.902
0.3986 | -72.2571
0.40095 | -71.0017
0.4033 | -72.658
0.40565 | -72.0191
0.408 | -76.0843
0.41036 | -72.7783
0.41271 | -76.6448
0.41506 | -74.8689
0.41741 | -75.7009
0.41976 | -72.0922
0.42211 | -71.36
0.42446 | -74.0562
0.42681 | -76.2653
0.42916 | -72.1048
0.43152 | -73.4353
0.43387 | -78.7452
0.43622 | -74.6672
0.43857 | -79.8745
0.44092 | -75.8394
0.44327 | -77.7954
0.44562 | -82.6474
0.44797 | -79.2454
0.45033 | -70.9691
0.45268 | -84.642
0.45503 | -76.688
0.45738 | -76.9577
0.45973 | -69.5227
0.46208 | -75.6124
0.46443 | -78.7246
0.46678 | -75.4786
0.46913 | -72.9355
0.47149 | -75.8601
0.47384 | -76.5753
0.47619 | -71.4146
0.47854 | -75.6799
0.48089 | -71.5462
0.48324 | -86.9633
0.48559 | -70.9871
0.48794 | -84.8364
0.4903 | -73.4549
0.49265 | -84.233
0.495 | -72.5807
0.49735 | -88.424
0.4997 | -81.8528
0.50205 | -78.308
0.5044 | -83.8299
0.50675 | -75.2165
0.5091 | -79.1467
0.51146 | -73.0176
0.51381 | -74.9849
0.51616 | -74.7233
0.51851 | -80.1571
0.52086 | -72.3162
0.52321 | -71.3803
0.52556 | -78.9475
0.52791 | -81.3762
0.53027 | -72.669
0.53262 | -70.8881
0.53497 | -72.7326
0.53732 | -76.5069
0.53967 | -75.8628
0.54202 | -82.2067
0.54437 | -80.8471
0.54672 | -71.0531
0.54907 | -73.8974
0.55143 | -72.2174
0.55378 | -76.2617
0.55613 | -75.6948
0.55848 | -74.7242
0.56083 | -82.4359
0.56318 | -72.1636
0.56553 | -75.4352
0.56788 | -74.2189
0.57024 | -82.8301
0.57259 | -72.0416
0.57494 | -81.2168
0.57729 | -73.1967
0.57964 | -75.5204
0.58199 | -80.3795
0.58434 | -76.6337
0.58669 | -75.013
0.58904 | -75.8494
0.5914 | -75.6978
0.59375 | -80.8645
0.5961 | -73.6139
0.59845 | -71.9758
0.6008 | -70.576
0.60315 | -73.6622
0.6055 | -78.6037
0.60785 | -78.5402
0.61021 | -75.6878
0.61256 | -73.7987
0.61491 | -71.6858
0.61726 | -80.686
0.61961 | -72.1988
0.62196 | -73.7029
0.62431 | -72.1667
0.62666 | -73.3983
0.62901 | -71.4766
0.63137 | -72.7699
0.63372 | -72.0709
0.63607 | -82.6217
0.63842 | -76.2312
0.64077 | -70.8537
0.64312 | -72.6366
0.64547 | -72.2119
0.64782 | -70.6366
0.65018 | -90.9491
0.65253 | -74.9324
0.65488 | -72.1347
0.65723 | -71.8417
0.65958 | -73.8833
0.66193 | -84.7549
0.66428 | -70.5919
0.66663 | -72.5703
0.66898 | -69.56
0.67134 | -76.4135
0.67369 | -73.7623
0.67604 | -72.93
0.67839 | -79.5785
0.68074 | -73.0115
0.68309 | -72.8642
0.68544 | -82.0377
0.68779 | -84.4105
0.69015 | -72.43
0.6925 | -77.4686
0.69485 | -73.8064
0.6972 | -79.7596
0.69955 | -72.7209
0.7019 | -84.2099
0.70425 | -78.6557
0.7066 | -71.8163
0.70895 | -74.0827
0.71131 | -69.9917
0.71366 | -72.7358
0.71601 | -74.898
0.71836 | -72.8371
0.72071 | -78.6806
0.72306 | -80.4358
0.72541 | -76.9502
0.72776 | -82.4971
0.73012 | -75.0723
0.73247 | -70.2418
0.73482 | -90.3991
0.73717 | -85.8666
0.73952 | -71.8854
0.74187 | -77.7844
0.74422 | -70.3419
0.74657 | -75.247
0.74892 | -76.6576
0.75128 | -76.7227
0.75363 | -74.694
0.75598 | -72.6904
0.75833 | -70.903
0.76068 | -72.8244
0.76303 | -70.3631
0.76538 | -77.418
0.76773 | -70.4257
0.77009 | -74.6183
0.77244 | -97.2974
0.77479 | -73.7081
0.77714 | -76.4117
0.77949 | -80.9992
0.78184 | -79.4382
0.78419 | -73.9358
0.78654 | -71.9145
0.78889 | -74.6753
0.79125 | -78.5409
0.7936 | -79.014
0.79595 | -72.6742
0.7983 | -78.6684
0.80065 | -78.3586
0.803 | -73.9298
0.80535 | -76.8329
0.8077 | -73.9591
0.81006 | -76.1813
0.81241 | -76.3837
0.81476 | -87.7779
0.81711 | -74.5485
0.81946 | -71.5758
0.82181 | -75.7406
0.82416 | -81.4156
0.82651 | -73.6777
0.82886 | -83.425
0.83122 | -75.634
0.83357 | -70.6274
0.83592 | -79.9388
0.83827 | -71.969
0.84062 | -81.0107
0.84297 | -70.8723
0.84532 | -72.3343
0.84767 | -79.4459
0.85003 | -72.0465
0.85238 | -79.0418
0.85473 | -74.4188
0.85708 | -78.8288
0.85943 | -70.8911
0.86178 | -72.0341
0.86413 | -74.6222
0.86648 | -75.3973
0.86883 | -76.6345
0.87119 | -72.3306
0.87354 | -72.3927
0.87589 | -71.6984
0.87824 | -75.3424
0.88059 | -79.877
0.88294 | -73.6407
0.88529 | -74.916
0.88764 | -74.2315
0.88999 | -75.0629
0.89235 | -74.8832
0.8947 | -71.1807
0.89705 | -72.0066
0.8994 | -74.4283
0.90175 | -72.4016
0.9041 | -71.0933
0.90645 | -74.2159
0.9088 | -75.3897
0.91116 | -77.0534
0.91351 | -73.6354
0.91586 | -73.2508
0.91821 | -71.8499
0.92056 | -73.4377
0.92291 | -71.7396
0.92526 | -70.7948
0.92761 | -73.936
0.92996 | -77.6787
0.93232 | -72.7766
0.93467 | -71.6906
0.93702 | -81.6806
0.93937 | -84.705
0.94172 | -72.9563
0.94407 | -75.3823
0.94642 | -73.6489
0.94877 | -72.7341
0.95113 | -77.4638
0.95348 | -80.2954
0.95583 | -78.7003
0.95818 | -71.8092
0.96053 | -74.3495
0.96288 | -77.5743
0.96523 | -70.7605
0.96758 | -74.4003
0.96993 | -77.6513
0.97229 | -71.9867
0.97464 | -72.1565
0.97699 | -73.0182
0.97934 | -74.5019
0.98169 | -74.7284
0.98404 | -71.6774
0.98639 | -70.5877
0.98874 | -73.0855
0.9911 | -72.3612
0.99345 | -75.6939
0.9958 | -74.9447
0.99815 | -72.6129
1.0005 | -71.9732
1.0029 | -75.6933
1.0052 | -71.2451
1.0076 | -73.8039
1.0099 | -82.1955
1.0123 | -73.5931
1.0146 | -70.8794
1.017 | -76.8717
1.0193 | -73.4022
1.0217 | -73.1348
1.024 | -69.2894
1.0264 | -84.3406
1.0287 | -71.1331
1.0311 | -74.0551
1.0334 | -73.1445
1.0358 | -69.4621
1.0381 | -75.6546
1.0405 | -73.5977
1.0428 | -73.296
1.0452 | -69.756
1.0475 | -73.4788
1.0499 | -71.3775
1.0522 | -74.1049
1.0546 | -74.6263
1.0569 | -79.6861
1.0593 | -71.3888
1.0616 | -74.3878
1.064 | -76.0963
1.0663 | -92.3997
1.0687 | -92.0804
1.071 | -77.123
1.0734 | -77.6397
1.0757 | -69.1812
1.0781 | -77.0422
1.0804 | -78.8544
1.0828 | -70.3732
1.0851 | -72.483
1.0875 | -86.3399
1.0898 | -74.1304
1.0922 | -77.1647
1.0945 | -77.2969
1.0969 | -87.2785
1.0992 | -73.9369
1.1016 | -81.2365
1.104 | -73.3589
1.1063 | -84.0454
1.1087 | -73.2049
1.111 | -75.5656
1.1134 | -74.003
1.1157 | -74.6302
1.1181 | -81.3646
1.1204 | -74.6954
1.1228 | -82.8658
1.1251 | -85.9709
1.1275 | -72.2637
1.1298 | -78.4394
1.1322 | -73.5409
1.1345 | -69.3442
1.1369 | -72.1895
1.1392 | -77.5877
1.1416 | -71.8112
1.1439 | -78.2206
1.1463 | -78.5877
1.1486 | -82.8553
1.151 | -69.8147
1.1533 | -72.0787
1.1557 | -67.9615
1.158 | -70.5084
1.1604 | -72.4967
1.1627 | -70.4742
1.1651 | -71.826
1.1674 | -74.9025
1.1698 | -71.8335
1.1721 | -69.7597
1.1745 | -76.4153
1.1768 | -80.6868
1.1792 | -71.2825
1.1815 | -70.4313
1.1839 | -69.0859
1.1862 | -74.918
1.1886 | -77.1987
1.1909 | -72.8815
1.1933 | -68.5673
1.1956 | -72.3756
1.198 | -74.0787
1.2004 | -71.5504
1.2027 | -76.8957
1.2051 | -74.8806
1.2074 | -74.4415
1.2098 | -77.1556
1.2121 | -75.7826
1.2145 | -80.3537
1.2168 | -79.4155
1.2192 | -69.8339
1.2215 | -77.7145
1.2239 | -76.4333
1.2262 | -69.9024
1.2286 | -80.4141
1.2309 | -72.6196
1.2333 | -74.2425
1.2356 | -73.9736
1.238 | -74.3935
1.2403 | -78.9877
1.2427 | -69.1613
1.245 | -68.2226
1.2474 | -85.5307
1.2497 | -69.2315
1.2521 | -71.6856
1.2544 | -70.3924
1.2568 | -72.0021
1.2591 | -67.9533
1.2615 | -80.2115
1.2638 | -70.8665
1.2662 | -72.5302
1.2685 | -71.237
1.2709 | -69.2825
1.2732 | -70.2523
1.2756 | -68.3499
1.2779 | -69.215
1.2803 | -67.9644
1.2826 | -69.4031
1.285 | -70.8546
1.2873 | -65.8909
1.2897 | -72.838
1.292 | -72.8617
1.2944 | -69.6503
1.2967 | -76.0022
1.2991 | -65.9771
1.3015 | -67.8841
1.3038 | -74.442
1.3062 | -75.4519
1.3085 | -71.029
1.3109 | -64.5361
1.3132 | -68.8414
1.3156 | -65.1719
1.3179 | -64.1279
1.3203 | -69.7949
1.3226 | -67.2073
1.325 | -74.2537
1.3273 | -69.661
1.3297 | -63.1226
1.332 | -66.4228
1.3344 | -62.953
1.3367 | -69.1215
1.3391 | -66.4199
1.3414 | -64.655
1.3438 | -64.1649
1.3461 | -62.405
1.3485 | -62.1647
1.3508 | -68.7632
1.3532 | -62.0257
1.3555 | -68.3783
1.3579 | -61.0432
1.3602 | -62.9131
1.3626 | -60.9988
1.3649 | -64.6242
1.3673 | -62.983
1.3696 | -64.3414
1.372 | -61.2642
1.3743 | -62.7075
1.3767 | -63.0444
1.379 | -59.4898
1.3814 | -59.2204
1.3837 | -60.9786
1.3861 | -60.5938
1.3884 | -59.0596
1.3908 | -59.4293
1.3931 | -60.6692
1.3955 | -58.2725
1.3978 | -58.3128
1.4002 | -56.9249
1.4026 | -58.5478
1.4049 | -56.6055
1.4073 | -58.5668
1.4096 | -56.0017
1.412 | -57.8186
1.4143 | -55.3962
1.4167 | -55.9919
1.419 | -55.3064
1.4214 | -55.0842
1.4237 | -54.3155
1.4261 | -54.6884
1.4284 | -55.1126
1.4308 | -55.7859
1.4331 | -53.6839
1.4355 | -53.9793
1.4378 | -54.9414
1.4402 | -52.8672
1.4425 | -54.2028
1.4449 | -53.5578
1.4472 | -51.8357
1.4496 | -51.95
1.4519 | -51.0204
1.4543 | -52.0076
1.4566 | -51.6403
1.459 | -50.9729
1.4613 | -50.5769
1.4637 | -49.6043
1.466 | -49.4008
1.4684 | -49.2042
1.4707 | -49.005
1.4731 | -48.7946
1.4754 | -48.2459
1.4778 | -48.5158
1.4801 | -47.4291
1.4825 | -47.8783
1.4848 | -47.1661
1.4872 | -46.4584
1.4895 | -45.9954
1.4919 | -46.4653
1.4942 | -45.7819
1.4966 | -45.3193
1.4989 | -45.0938
1.5013 | -44.7691
1.5037 | -44.2265
1.506 | -44.32
1.5084 | -43.6483
1.5107 | -43.1513
1.5131 | -42.9504
1.5154 | -42.8459
1.5178 | -42.1093
1.5201 | -41.7303
1.5225 | -41.3426
1.5248 | -41.326
1.5272 | -40.7436
1.5295 | -40.2551
1.5319 | -39.7383
1.5342 | -39.295
1.5366 | -39.1018
1.5389 | -38.5948
1.5413 | -38.157
1.5436 | -37.8853
1.546 | -37.236
1.5483 | -36.7472
1.5507 | -36.4736
1.553 | -36.0886
1.5554 | -35.4947
1.5577 | -34.9338
1.5601 | -34.5649
1.5624 | -34.0906
1.5648 | -33.5696
1.5671 | -33.0902
1.5695 | -32.6775
1.5718 | -32.0793
1.5742 | -31.6175
1.5765 | -31.1217
1.5789 | -30.547
1.5812 | -30.0235
1.5836 | -29.5494
1.5859 | -28.9956
1.5883 | -28.5028
1.5906 | -27.9007
1.593 | -27.3858
1.5953 | -26.8772
1.5977 | -26.2829
1.6001 | -25.7045
1.6024 | -25.1315
1.6048 | -24.5929
1.6071 | -24.0179
1.6095 | -23.3943
1.6118 | -22.8271
1.6142 | -22.2112
1.6165 | -21.5763
1.6189 | -20.9838
1.6212 | -20.344
1.6236 | -19.7046
1.6259 | -19.0273
1.6283 | -18.3233
1.6306 | -17.641
1.633 | -16.9382
1.6353 | -16.1933
1.6377 | -15.4543
1.64 | -14.6639
1.6424 | -13.8618
1.6447 | -13.0343
1.6471 | -12.1872
1.6494 | -11.2982
1.6518 | -10.3891
1.6541 | -9.4703
1.6565 | -8.5198
1.6588 | -7.5553
1.6612 | -6.5697
1.6635 | -5.5956
1.6659 | -4.6553
1.6682 | -3.7438
1.6706 | -2.9256
1.6729 | -2.252
1.6753 | -1.7139
1.6776 | -1.2959
1.68 | -1.0105
1.6823 | -0.95986
1.6847 | -0.98171
1.687 | -1.0506
1.6894 | -1.1591
1.6917 | -1.3111
1.6941 | -1.4716
1.6964 | -1.6158
1.6988 | -1.7498
1.7012 | -1.86
1.7035 | -1.9569
1.7059 | -2.0336
1.7082 | -2.0895
1.7106 | -2.1218
1.7129 | -2.1441
1.7153 | -2.154
1.7176 | -2.1429
1.72 | -2.1251
1.7223 | -2.0922
1.7247 | -2.0467
1.727 | -1.9997
1.7294 | -1.9401
1.7317 | -1.8758
1.7341 | -1.8053
1.7364 | -1.7341
1.7388 | -1.6569
1.7411 | -1.5736
1.7435 | -1.4835
1.7458 | -1.3959
1.7482 | -1.3116
1.7505 | -1.2208
1.7529 | -1.136
1.7552 | -1.0444
1.7576 | -0.96245
1.7599 | -0.88717
1.7623 | -0.81267
1.7646 | -0.73606
1.767 | -0.6702
1.7693 | -0.61657
1.7717 | -0.57583
1.774 | -0.53478
1.7764 | -0.50114
1.7787 | -0.4805
1.7811 | -0.47807
1.7834 | -0.47822
1.7858 | -0.4858
1.7881 | -0.49528
1.7905 | -0.52521
1.7928 | -0.56131
1.7952 | -0.59935
1.7975 | -0.6388
1.7999 | -0.6822
1.8023 | -0.73502
1.8046 | -0.79029
1.807 | -0.84682
1.8093 | -0.89916
1.8117 | -0.95422
1.814 | -1.0093
1.8164 | -1.0626
1.8187 | -1.1109
1.8211 | -1.1598
1.8234 | -1.2041
1.8258 | -1.2464
1.8281 | -1.2849
1.8305 | -1.3162
1.8328 | -1.3479
1.8352 | -1.3736
1.8375 | -1.396
1.8399 | -1.4112
1.8422 | -1.4195
1.8446 | -1.4278
1.8469 | -1.4314
1.8493 | -1.4339
1.8516 | -1.4379
1.854 | -1.4368
1.8563 | -1.4324
1.8587 | -1.4297
1.861 | -1.4221
1.8634 | -1.4136
1.8657 | -1.4006
1.8681 | -1.3886
1.8704 | -1.3769
1.8728 | -1.3664
1.8751 | -1.3562
1.8775 | -1.3463
1.8798 | -1.3384
1.8822 | -1.3251
1.8845 | -1.3131
1.8869 | -1.3007
1.8892 | -1.2914
1.8916 | -1.2762
1.8939 | -1.2622
1.8963 | -1.2481
1.8986 | -1.231
1.901 | -1.2157
1.9034 | -1.2024
1.9057 | -1.1837
1.9081 | -1.1617
1.9104 | -1.1466
1.9128 | -1.1247
1.9151 | -1.1004
1.9175 | -1.0768
1.9198 | -1.0529
1.9222 | -1.0253
1.9245 | -0.99845
1.9269 | -0.96996
1.9292 | -0.93755
1.9316 | -0.90632
1.9339 | -0.87623
1.9363 | -0.85028
1.9386 | -0.82071
1.941 | -0.78913
1.9433 | -0.76563
1.9457 | -0.73944
1.948 | -0.71218
1.9504 | -0.68444
1.9527 | -0.6598
1.9551 | -0.6413
1.9574 | -0.62238
1.9598 | -0.60152
1.9621 | -0.58696
1.9645 | -0.57287
1.9668 | -0.56278
1.9692 | -0.55507
1.9715 | -0.5412
1.9739 | -0.53733
1.9762 | -0.53331
1.9786 | -0.52818
1.9809 | -0.52268
1.9833 | -0.51649
1.9856 | -0.51043
1.988 | -0.51205
1.9903 | -0.50509
1.9927 | -0.5034
1.995 | -0.50609
1.9974 | -0.50676
1.9997 | -0.50929
2.0021 | -0.50261
2.0045 | -0.49794
2.0068 | -0.4887
2.0092 | -0.47862
2.0115 | -0.46395
2.0139 | -0.45264
2.0162 | -0.43641
2.0186 | -0.42482
2.0209 | -0.41692
2.0233 | -0.40446
2.0256 | -0.39474
2.028 | -0.38227
2.0303 | -0.3741
2.0327 | -0.36253
2.035 | -0.35035
2.0374 | -0.34303
2.0397 | -0.33385
2.0421 | -0.32755
2.0444 | -0.31552
2.0468 | -0.30922
2.0491 | -0.30486
2.0515 | -0.30133
2.0538 | -0.29605
2.0562 | -0.29433
2.0585 | -0.28894
2.0609 | -0.28812
2.0632 | -0.29004
2.0656 | -0.29071
2.0679 | -0.28813
2.0703 | -0.28583
2.0726 | -0.28493
2.075 | -0.2881
2.0773 | -0.28902
2.0797 | -0.28904
2.082 | -0.28855
2.0844 | -0.29009
2.0867 | -0.29384
2.0891 | -0.29182
2.0914 | -0.29312
2.0938 | -0.28937
2.0961 | -0.2911
2.0985 | -0.2901
2.1009 | -0.28524
2.1032 | -0.28165
2.1056 | -0.27948
2.1079 | -0.2793
2.1103 | -0.27389
2.1126 | -0.26896
2.115 | -0.26347
2.1173 | -0.26088
2.1197 | -0.25858
2.122 | -0.25465
2.1244 | -0.24903
2.1267 | -0.24547
2.1291 | -0.24499
2.1314 | -0.24232
2.1338 | -0.23828
2.1361 | -0.22973
2.1385 | -0.22905
2.1408 | -0.23099
2.1432 | -0.22682
2.1455 | -0.22816
2.1479 | -0.22534
2.1502 | -0.22489
2.1526 | -0.22513
2.1549 | -0.22409
2.1573 | -0.22112
2.1596 | -0.22387
2.162 | -0.22649
2.1643 | -0.23173
2.1667 | -0.23325
2.169 | -0.23366
2.1714 | -0.23402
2.1737 | -0.2328
2.1761 | -0.23136
2.1784 | -0.2286
2.1808 | -0.22604
2.1831 | -0.22441
2.1855 | -0.22108
2.1878 | -0.22001
2.1902 | -0.21501
2.1925 | -0.21663
2.1949 | -0.2115
2.1972 | -0.21259
2.1996 | -0.20983
2.202 | -0.20366
2.2043 | -0.20035
2.2067 | -0.1986
2.209 | -0.19825
2.2114 | -0.1911
2.2137 | -0.18795
2.2161 | -0.18548
2.2184 | -0.18755
2.2208 | -0.18453
2.2231 | -0.18308
2.2255 | -0.18036
2.2278 | -0.18115
2.2302 | -0.18217
2.2325 | -0.18269
2.2349 | -0.1799
2.2372 | -0.18533
2.2396 | -0.18438
2.2419 | -0.18599
2.2443 | -0.18794
2.2466 | -0.19048
2.249 | -0.19218
2.2513 | -0.19295
2.2537 | -0.1941
2.256 | -0.19408
2.2584 | -0.19793
2.2607 | -0.19934
2.2631 | -0.20066
2.2654 | -0.20241
2.2678 | -0.19957
2.2701 | -0.20112
2.2725 | -0.19784
2.2748 | -0.20078
2.2772 | -0.19576
2.2795 | -0.1974
2.2819 | -0.19865
2.2842 | -0.1957
2.2866 | -0.19559
2.2889 | -0.19457
2.2913 | -0.19693
2.2936 | -0.19954
2.296 | -0.196
2.2983 | -0.1974
2.3007 | -0.19859
2.3031 | -0.20169
2.3054 | -0.20488
2.3078 | -0.20457
2.3101 | -0.20758
2.3125 | -0.21195
2.3148 | -0.21549
2.3172 | -0.21775
2.3195 | -0.22324
2.3219 | -0.22635
2.3242 | -0.2304
2.3266 | -0.23834
2.3289 | -0.24438
2.3313 | -0.24961
2.3336 | -0.2535
2.336 | -0.25875
2.3383 | -0.26159
2.3407 | -0.26066
2.343 | -0.2628
2.3454 | -0.26506
2.3477 | -0.26177
2.3501 | -0.25802
2.3524 | -0.25568
2.3548 | -0.25053
2.3571 | -0.24874
2.3595 | -0.24428
2.3618 | -0.23814
2.3642 | -0.23399
2.3665 | -0.22842
2.3689 | -0.22515
2.3712 | -0.22382
2.3736 | -0.2151
2.3759 | -0.21149
2.3783 | -0.20748
2.3806 | -0.20505
2.383 | -0.20027
2.3853 | -0.19298
2.3877 | -0.19136
2.39 | -0.19285
2.3924 | -0.19048
2.3947 | -0.18556
2.3971 | -0.18274
2.3994 | -0.18151
2.4018 | -0.18658
2.4042 | -0.18429
2.4065 | -0.18306
2.4089 | -0.18474
2.4112 | -0.18803
2.4136 | -0.18873
2.4159 | -0.18674
2.4183 | -0.18749
2.4206 | -0.18886
2.423 | -0.19386
2.4253 | -0.19633
2.4277 | -0.19424
2.43 | -0.19397
2.4324 | -0.19623
2.4347 | -0.20155
2.4371 | -0.19928
2.4394 | -0.20114
2.4418 | -0.20334
2.4441 | -0.20936
2.4465 | -0.20955
2.4488 | -0.21665
2.4512 | -0.21787
2.4535 | -0.22157
2.4559 | -0.22449
2.4582 | -0.22855
2.4606 | -0.23418
2.4629 | -0.23994
2.4653 | -0.24849
2.4676 | -0.25496
2.47 | -0.26504
2.4723 | -0.27399
2.4747 | -0.28401
2.477 | -0.29337
2.4794 | -0.30673
2.4817 | -0.31489
2.4841 | -0.32322
2.4864 | -0.3354
2.4888 | -0.34597
2.4911 | -0.35864
2.4935 | -0.36847
2.4958 | -0.3754
2.4982 | -0.38805
2.5006 | -0.40335
2.5029 | -0.41223
2.5053 | -0.41621
2.5076 | -0.42617
2.51 | -0.43062
2.5123 | -0.43435
2.5147 | -0.43948
2.517 | -0.43915
2.5194 | -0.43958
2.5217 | -0.44171
2.5241 | -0.44404
2.5264 | -0.43774
2.5288 | -0.4357
2.5311 | -0.43349
2.5335 | -0.42946
2.5358 | -0.42401
2.5382 | -0.4197
2.5405 | -0.41424
2.5429 | -0.41228
2.5452 | -0.40518
2.5476 | -0.39702
2.5499 | -0.38989
2.5523 | -0.38553
2.5546 | -0.3817
2.557 | -0.37538
2.5593 | -0.36955
2.5617 | -0.36577
2.564 | -0.36622
2.5664 | -0.36135
2.5687 | -0.35923
2.5711 | -0.35498
2.5734 | -0.35392
2.5758 | -0.3566
2.5781 | -0.355
2.5805 | -0.3569
2.5828 | -0.35611
2.5852 | -0.35467
2.5875 | -0.35893
2.5899 | -0.35638
2.5922 | -0.3564
2.5946 | -0.35511
2.5969 | -0.35804
2.5993 | -0.35636
2.6017 | -0.35631
2.604 | -0.35048
2.6064 | -0.34948
2.6087 | -0.34826
2.6111 | -0.34713
2.6134 | -0.33903
2.6158 | -0.33688
2.6181 | -0.33421
2.6205 | -0.32879
2.6228 | -0.32017
2.6252 | -0.31595
2.6275 | -0.31099
2.6299 | -0.30463
2.6322 | -0.29934
2.6346 | -0.2917
2.6369 | -0.28266
2.6393 | -0.28019
2.6416 | -0.27822
2.644 | -0.27277
2.6463 | -0.26504
2.6487 | -0.26412
2.651 | -0.26385
2.6534 | -0.26416
2.6557 | -0.26139
2.6581 | -0.26454
2.6604 | -0.27245
2.6628 | -0.28437
2.6651 | -0.28926
2.6675 | -0.30083
2.6698 | -0.30832
2.6722 | -0.32655
2.6745 | -0.34812
2.6769 | -0.36609
2.6792 | -0.3863
2.6816 | -0.41028
2.6839 | -0.43816
2.6863 | -0.46938
2.6886 | -0.49552
2.691 | -0.52452
2.6933 | -0.56255
2.6957 | -0.60194
2.698 | -0.63976
2.7004 | -0.68345
2.7028 | -0.72431
2.7051 | -0.77088
2.7075 | -0.82044
2.7098 | -0.86985
2.7122 | -0.922
2.7145 | -0.96785
2.7169 | -1.0096
2.7192 | -1.0561
2.7216 | -1.0974
2.7239 | -1.138
2.7263 | -1.1803
2.7286 | -1.2196
2.731 | -1.261
2.7333 | -1.2963
2.7357 | -1.333
2.738 | -1.3703
2.7404 | -1.4028
2.7427 | -1.4328
2.7451 | -1.4626
2.7474 | -1.4964
2.7498 | -1.5325
2.7521 | -1.5632
2.7545 | -1.5989
2.7568 | -1.632
2.7592 | -1.6691
2.7615 | -1.7155
2.7639 | -1.7623
2.7662 | -1.8105
2.7686 | -1.8667
2.7709 | -1.9219
2.7733 | -1.9806
2.7756 | -2.0378
2.778 | -2.0896
2.7803 | -2.1502
2.7827 | -2.2081
2.785 | -2.2668
2.7874 | -2.3337
2.7897 | -2.3966
2.7921 | -2.4586
2.7944 | -2.5119
2.7968 | -2.5625
2.7991 | -2.603
2.8015 | -2.632
2.8039 | -2.6588
2.8062 | -2.6729
2.8086 | -2.6824
2.8109 | -2.6934
2.8133 | -2.6839
2.8156 | -2.6651
2.818 | -2.6286
2.8203 | -2.5773
2.8227 | -2.5059
2.825 | -2.4261
2.8274 | -2.3282
2.8297 | -2.226
2.8321 | -2.1084
2.8344 | -1.9953
2.8368 | -1.8684
2.8391 | -1.7403
2.8415 | -1.607
2.8438 | -1.466
2.8462 | -1.3286
2.8485 | -1.1913
2.8509 | -1.0582
2.8532 | -0.93214
2.8556 | -0.81655
2.8579 | -0.72376
2.8603 | -0.63826
2.8626 | -0.56345
2.865 | -0.49583
2.8673 | -0.45771
2.8697 | -0.42558
2.872 | -0.40494
2.8744 | -0.3894
2.8767 | -0.38885
2.8791 | -0.40928
2.8814 | -0.43402
2.8838 | -0.46418
2.8861 | -0.49856
2.8885 | -0.55409
2.8908 | -0.6214
2.8932 | -0.69664
2.8955 | -0.7821
2.8979 | -0.88578
2.9003 | -1.0151
2.9026 | -1.1575
2.905 | -1.3188
2.9073 | -1.4938
2.9097 | -1.6919
2.912 | -1.9049
2.9144 | -2.1246
2.9167 | -2.3479
2.9191 | -2.5703
2.9214 | -2.802
2.9238 | -3.0241
2.9261 | -3.2392
2.9285 | -3.4401
2.9308 | -3.6498
2.9332 | -3.8305
2.9355 | -3.9957
2.9379 | -4.1283
2.9402 | -4.2348
2.9426 | -4.299
2.9449 | -4.3256
2.9473 | -4.3124
2.9496 | -4.2579
2.952 | -4.1498
2.9543 | -4.0004
2.9567 | -3.789
2.959 | -3.5253
2.9614 | -3.2051
2.9637 | -2.8249
2.9661 | -2.4158
2.9684 | -1.9978
2.9708 | -1.6046
2.9731 | -1.2413
2.9755 | -1.0917
2.9778 | -1.1847
2.9802 | -1.4886
2.9825 | -2.0073
2.9849 | -2.7888
2.9872 | -3.7628
2.9896 | -4.7639
2.9919 | -5.7951
2.9943 | -6.8318
2.9966 | -7.8321
2.999 | -8.7913
3.0014 | -9.7094
3.0037 | -10.6264
3.0061 | -11.5075
3.0084 | -12.3409
3.0108 | -13.1698
3.0131 | -13.9923
3.0155 | -14.7851
3.0178 | -15.5852
3.0202 | -16.3579
3.0225 | -17.1287
3.0249 | -17.8869
3.0272 | -18.6481
3.0296 | -19.3801
3.0319 | -20.1394
3.0343 | -20.8607
3.0366 | -21.5904
3.039 | -22.3099
3.0413 | -23.0289
3.0437 | -23.7262
3.046 | -24.4271
3.0484 | -25.1422
3.0507 | -25.833
3.0531 | -26.5002
3.0554 | -27.1516
3.0578 | -27.8485
3.0601 | -28.517
3.0625 | -29.1149
3.0648 | -29.8074
3.0672 | -30.3251
3.0695 | -30.9494
3.0719 | -31.6564
3.0742 | -32.2033
3.0766 | -32.7401
3.0789 | -33.235
3.0813 | -33.7082
3.0836 | -34.3083
3.086 | -34.8595
3.0883 | -35.3034
3.0907 | -35.7213
3.093 | -36.3251
3.0954 | -36.7446
3.0977 | -37.3048
3.1001 | -37.7502
3.1025 | -38.2071
3.1048 | -38.4723
3.1072 | -38.7587
3.1095 | -39.2735
3.1119 | -39.703
3.1142 | -40.0674
3.1166 | -40.3846
3.1189 | -40.8114
3.1213 | -40.9366
3.1236 | -41.4055
3.126 | -41.9817
3.1283 | -41.9191
3.1307 | -42.2622
3.133 | -42.45
3.1354 | -43.2125
3.1377 | -43.2541
3.1401 | -43.9871
3.1424 | -44.1235
3.1448 | -44.2834
3.1471 | -44.9632
3.1495 | -45.4102
3.1518 | -45.3349
3.1542 | -46.1809
3.1565 | -46.0289
3.1589 | -46.736
3.1612 | -47.0687
3.1636 | -47.2139
3.1659 | -47.7173
3.1683 | -47.9071
3.1706 | -48.5536
3.173 | -48.2489
3.1753 | -49.4552
3.1777 | -48.5952
3.18 | -48.941
3.1824 | -49.8215
3.1847 | -49.6135
3.1871 | -51.2309
3.1894 | -50.5268
3.1918 | -52.0213
3.1941 | -52.677
3.1965 | -51.4832
3.1988 | -53.2239
3.2012 | -52.5871
3.2036 | -52.6462
3.2059 | -53.8238
3.2083 | -53.4675
3.2106 | -55.4331
3.213 | -55.8332
3.2153 | -55.4766
3.2177 | -55.8788
3.22 | -56.5939
3.2224 | -55.6677
3.2247 | -55.435
3.2271 | -57.8329
3.2294 | -58.4167
3.2318 | -58.3681
3.2341 | -57.1103
3.2365 | -59.6743
3.2388 | -59.7045
3.2412 | -57.6312
3.2435 | -61.0623
3.2459 | -57.8534
3.2482 | -62.0226
3.2506 | -60.7816
3.2529 | -62.2432
3.2553 | -59.246
3.2576 | -62.6164
3.26 | -61.1216
3.2623 | -64.657
3.2647 | -61.3603
3.267 | -60.3584
3.2694 | -63.8114
3.2717 | -64.5308
3.2741 | -62.0407
3.2764 | -62.572
3.2788 | -63.2161
3.2811 | -63.4614
3.2835 | -62.6059
3.2858 | -60.8127
3.2882 | -65.8656
3.2905 | -60.8399
3.2929 | -64.6236
3.2952 | -60.7238
3.2976 | -67.6821
3.2999 | -62.6488
3.3023 | -64.2848
3.3047 | -61.0709
3.307 | -62.8258
3.3094 | -64.3588
3.3117 | -61.8235
3.3141 | -68.1645
3.3164 | -63.6082
3.3188 | -64.854
3.3211 | -68.543
3.3235 | -67.9856
3.3258 | -74.1184
3.3282 | -65.4931
3.3305 | -73.4491
3.3329 | -63.4982
3.3352 | -66.5567
3.3376 | -70.3742
3.3399 | -64.7942
3.3423 | -68.9433
3.3446 | -68.2692
3.347 | -68.6588
3.3493 | -75.5702
3.3517 | -69.4918
3.354 | -67.4878
3.3564 | -67.6221
3.3587 | -69.1683
3.3611 | -67.0951
3.3634 | -67.3606
3.3658 | -71.1326
3.3681 | -73.2819
3.3705 | -69.1095
3.3728 | -77.4662
3.3752 | -72.3239
3.3775 | -68.7025
3.3799 | -76.0221
3.3822 | -71.2326
3.3846 | -77.7627
3.3869 | -72.6366
3.3893 | -72.5555
3.3916 | -69.3536
3.394 | -75.144
3.3963 | -70.033
3.3987 | -70.3346
3.4011 | -68.7321
3.4034 | -77.2793
3.4058 | -73.2807
3.4081 | -69.0769
3.4105 | -74.7667
3.4128 | -68.5873
3.4152 | -76.4103
3.4175 | -70.7091
3.4199 | -71.2371
3.4222 | -73.0846
3.4246 | -72.7446
3.4269 | -71.0111
3.4293 | -71.8092
3.4316 | -74.8398
3.434 | -71.6601
3.4363 | -76.1837
3.4387 | -69.9384
3.441 | -67.9548
3.4434 | -72.9895
3.4457 | -71.1857
3.4481 | -70.147
3.4504 | -73.6467
3.4528 | -71.3908
3.4551 | -82.4076
3.4575 | -73.3162
3.4598 | -77.6531
3.4622 | -71.4339
3.4645 | -69.7247
3.4669 | -74.5705
3.4692 | -70.5342
3.4716 | -74.5049
3.4739 | -82.0421
3.4763 | -73.1553
3.4786 | -82.6383
3.481 | -73.8159
3.4833 | -75.5783
3.4857 | -73.8119
3.488 | -69.8546
3.4904 | -78.7383
3.4927 | -71.1082
3.4951 | -68.6497
3.4974 | -68.9915
3.4998 | -84.8004
3.5022 | -71.6926
3.5045 | -73.6663
3.5069 | -69.784
3.5092 | -81.7176
3.5116 | -84.3607
3.5139 | -72.021
3.5163 | -73.1532
3.5186 | -71.7235
3.521 | -75.1608
3.5233 | -80.7064
3.5257 | -71.6873
3.528 | -71.913
3.5304 | -72.8401
3.5327 | -76.9943
3.5351 | -68.9344
3.5374 | -72.0072
3.5398 | -72.2139
3.5421 | -74.8678
3.5445 | -75.9292
3.5468 | -71.5311
3.5492 | -76.0364
3.5515 | -71.4724
3.5539 | -75.1422
3.5562 | -72.8315
3.5586 | -72.9592
3.5609 | -72.6133
3.5633 | -76.3484
3.5656 | -79.9267
3.568 | -76.3733
3.5703 | -71.6177
3.5727 | -80.7947
3.575 | -81.5461
3.5774 | -72.2165
3.5797 | -70.8129
3.5821 | -72.4793
3.5844 | -74.5958
3.5868 | -72.5616
3.5891 | -71.5891
3.5915 | -72.0453
3.5938 | -74.2713
3.5962 | -83.1125
3.5985 | -72.2657
3.6009 | -70.1024
3.6033 | -71.2826
3.6056 | -72.9061
3.608 | -74.7968
3.6103 | -72.3402
3.6127 | -72.6366
3.615 | -72.6128
3.6174 | -70.4772
3.6197 | -82.7194
3.6221 | -70.5586
3.6244 | -75.4827
3.6268 | -73.7164
3.6291 | -70.7969
3.6315 | -80.5467
3.6338 | -88.5756
3.6362 | -72.8342
3.6385 | -72.457
3.6409 | -80.1721
3.6432 | -70.7147
3.6456 | -70.9113
3.6479 | -83.0747
3.6503 | -74.7743
3.6526 | -76.4333
3.655 | -72.1711
3.6573 | -72.1739
3.6597 | -73.9949
3.662 | -71.2098
3.6644 | -79.9441
3.6667 | -79.3722
3.6691 | -78.7339
3.6714 | -81.5636
3.6738 | -83.925
3.6761 | -70.0571
3.6785 | -71.4881
3.6808 | -74.6185
3.6832 | -72.0442
3.6855 | -74.3764
3.6879 | -74.7418
3.6902 | -72.2672
3.6926 | -74.1174
3.6949 | -77.2245
3.6973 | -74.2931
3.6996 | -73.9073
3.702 | -73.9164
3.7044 | -77.2925
3.7067 | -72.3095
3.7091 | -70.5315
3.7114 | -77.3021
3.7138 | -77.3805
3.7161 | -73.636
3.7185 | -73.867
3.7208 | -73.3068
3.7232 | -73.1314
3.7255 | -74.7171
3.7279 | -74.2332
3.7302 | -72.6473
3.7326 | -73.8313
3.7349 | -75.8343
3.7373 | -72.603
3.7396 | -70.7592
3.742 | -71.8032
3.7443 | -73.6215
3.7467 | -74.3844
3.749 | -75.5853
3.7514 | -84.4037
3.7537 | -81.9957
3.7561 | -77.385
3.7584 | -70.7644
3.7608 | -73.087
3.7631 | -75.0022
3.7655 | -78.14
3.7678 | -70.1949
3.7702 | -76.4225
3.7725 | -74.5526
3.7749 | -72.5175
3.7772 | -74.0277
3.7796 | -80.1414
3.7819 | -75.2913
3.7843 | -79.8537
3.7866 | -73.2699
3.789 | -70.9045
3.7913 | -73.5586
3.7937 | -70.4456
3.796 | -73.9708
3.7984 | -71.01
3.8008 | -74.4326
3.8031 | -76.5924
3.8055 | -70.445
3.8078 | -72.42
3.8102 | -78.3004
3.8125 | -71.1958
3.8149 | -74.3269
3.8172 | -72.6341
3.8196 | -70.6012
3.8219 | -79.9262
3.8243 | -74.9413
3.8266 | -70.6646
3.829 | -77.4057
3.8313 | -71.5093
3.8337 | -76.7283
3.836 | -72.5627
3.8384 | -74.841
3.8407 | -73.1039
3.8431 | -72.0598
3.8454 | -72.5938
3.8478 | -71.9983
3.8501 | -83.2067
3.8525 | -78.1919
3.8548 | -73.3863
3.8572 | -81.4676
3.8595 | -77.3852
3.8619 | -74.4159
3.8642 | -73.819
3.8666 | -75.2888
3.8689 | -76.9509
3.8713 | -76.9303
3.8736 | -80.1774
3.876 | -91.601
3.8783 | -73.0834
3.8807 | -75.3511
3.883 | -72.0121
3.8854 | -72.8498
3.8877 | -72.9211
3.8901 | -70.9762
3.8924 | -81.3133
3.8948 | -72.4542
3.8971 | -78.0931
3.8995 | -70.1264
3.9019 | -73.3259
3.9042 | -80.5431
3.9066 | -87.4727
3.9089 | -74.1051
3.9113 | -76.1692
3.9136 | -76.4229
3.916 | -78.8229
3.9183 | -77.6998
3.9207 | -69.7844
3.923 | -78.2487
3.9254 | -69.3642
3.9277 | -80.772
3.9301 | -71.7818
3.9324 | -73.3881
3.9348 | -69.3815
3.9371 | -70.157
3.9395 | -73.1603
3.9418 | -75.575
3.9442 | -73.7789
3.9465 | -81.7167
3.9489 | -85.4261
3.9512 | -75.3886
3.9536 | -79.954
3.9559 | -72.1073
3.9583 | -78.403
3.9606 | -78.846
3.963 | -72.5528
3.9653 | -88.5883
3.9677 | -73.0794
3.97 | -70.9601
3.9724 | -76.4751
3.9747 | -74.6187
3.9771 | -72.1283
3.9794 | -69.5075
3.9818 | -72.1076
3.9841 | -70.1643
3.9865 | -73.4905
3.9888 | -75.0763
3.9912 | -72.5155
3.9935 | -82.0641
3.9959 | -74.9997
3.9982 | -74.1389
4.0006 | -80.4336
4.003 | -75.986
4.0053 | -83.1371
4.0077 | -72.1535
4.01 | -71.4614
4.0124 | -71.3043
4.0147 | -72.8378
4.0171 | -81.714
4.0194 | -77.6713
4.0218 | -74.7147
4.0241 | -72.9757
4.0265 | -73.9455
4.0288 | -80.3501
4.0312 | -75.855
4.0335 | -79.0062
4.0359 | -72.2077
4.0382 | -71.9012
4.0406 | -80.6898
4.0429 | -72.4458
4.0453 | -75.649
4.0476 | -78.4897
4.05 | -69.8502
4.0523 | -87.5215
4.0547 | -82.1952
4.057 | -89.6668
4.0594 | -75.9319
4.0617 | -75.261
4.0641 | -70.9262
4.0664 | -75.0457
4.0688 | -72.049
4.0711 | -76.8406
4.0735 | -71.6311
4.0758 | -71.6043
4.0782 | -75.7462
4.0805 | -77.2638
4.0829 | -74.6772
4.0852 | -70.5558
4.0876 | -72.842
4.0899 | -72.9547
4.0923 | -74.2044
4.0946 | -79.6879
4.097 | -77.0163
4.0993 | -81.2317
4.1017 | -72.7788
4.1041 | -75.7678
4.1064 | -72.5128
4.1088 | -88.866
4.1111 | -69.1471
4.1135 | -72.6754
4.1158 | -75.0891
4.1182 | -73.81
4.1205 | -69.2588
4.1229 | -76.7761
4.1252 | -76.832
4.1276 | -71.6488
4.1299 | -78.9222
4.1323 | -73.8333
4.1346 | -72.1517
4.137 | -71.3748
4.1393 | -69.7683
4.1417 | -72.1883
4.144 | -77.069
4.1464 | -75.8436
4.1487 | -81.4115
4.1511 | -73.4138
4.1534 | -73.4408
4.1558 | -69.2828
4.1581 | -73.0666
4.1605 | -76.2328
4.1628 | -72.6471
4.1652 | -71.2176
4.1675 | -75.1598
4.1699 | -71.9382
4.1722 | -75.2877
4.1746 | -71.4076
4.1769 | -75.4206
4.1793 | -78.7478
4.1816 | -78.5902
4.184 | -72.0522
4.1863 | -71.3465
4.1887 | -70.6434
4.191 | -79.0211
4.1934 | -72.5888
4.1957 | -74.4512
4.1981 | -71.9769
4.2005 | -72.6632
4.2028 | -74.3869
4.2052 | -74.0426
4.2075 | -73.7707
4.2099 | -70.3081
4.2122 | -77.2903
4.2146 | -81.0984
4.2169 | -82.0851
4.2193 | -75.4148
4.2216 | -75.7294
4.224 | -72.727
4.2263 | -78.694
4.2287 | -72.0022
4.231 | -70.3391
4.2334 | -70.8533
4.2357 | -77.1131
4.2381 | -75.8423
4.2404 | -80.8185
4.2428 | -77.7424
4.2451 | -77.0996
4.2475 | -73.7588
4.2498 | -77.4073
4.2522 | -72.1373
4.2545 | -80.6935
4.2569 | -80.6854
4.2592 | -72.4188
4.2616 | -73.2437
4.2639 | -77.2067
4.2663 | -77.5983
4.2686 | -72.6313
4.271 | -73.6501
4.2733 | -71.0497
4.2757 | -78.2424
4.278 | -75.3941
4.2804 | -74.791
4.2827 | -72.7314
4.2851 | -74.9952
4.2874 | -78.6579
4.2898 | -69.7594
4.2921 | -74.576
4.2945 | -75.6349
4.2968 | -72.5599
4.2992 | -78.3674
4.3016 | -72.1452
4.3039 | -83.8134
4.3063 | -73.1406
4.3086 | -72.5567
4.311 | -72.8696
4.3133 | -72.191
4.3157 | -73.8343
4.318 | -72.4255
4.3204 | -78.946
4.3227 | -76.4011
4.3251 | -75.2801
4.3274 | -70.4534
4.3298 | -75.2583
4.3321 | -75.0195
4.3345 | -71.0346
4.3368 | -78.1381
4.3392 | -70.3453
4.3415 | -79.6611
4.3439 | -83.9808
4.3462 | -70.8491
4.3486 | -76.224
4.3509 | -72.3527
4.3533 | -72.7086
4.3556 | -72.483
4.358 | -71.8061
4.3603 | -77.7898
4.3627 | -73.0633
4.365 | -73.3785
4.3674 | -76.39
4.3697 | -69.9078
4.3721 | -74.0594
4.3744 | -73.2515
4.3768 | -74.9745
4.3791 | -72.4373
4.3815 | -74.4505
4.3838 | -74.973
4.3862 | -74.2227
4.3885 | -70.4402
4.3909 | -69.9175
4.3932 | -70.5077
4.3956 | -84.4082
4.3979 | -74.1628
4.4003 | -83.4045
4.4027 | -69.4868
4.405 | -72.6479
4.4074 | -72.8422
4.4097 | -75.2567
4.4121 | -71.41
4.4144 | -73.9261
4.4168 | -76.5029
4.4191 | -77.8568
4.4215 | -81.5685
4.4238 | -71.9486
4.4262 | -70.4341
4.4285 | -73.3274
4.4309 | -79.2177
4.4332 | -77.9481
4.4356 | -86.1321
4.4379 | -70.5678
4.4403 | -72.5578
4.4426 | -81.1347
4.445 | -76.0885
4.4473 | -89.6329
4.4497 | -78.75
4.452 | -95.9158
4.4544 | -72.1678
4.4567 | -71.8077
4.4591 | -74.1948
4.4614 | -72.5797
4.4638 | -72.1179
4.4661 | -70.6775
4.4685 | -81.6454
4.4708 | -75.3053
4.4732 | -72.3101
4.4755 | -78.4252
4.4779 | -77.8675
4.4802 | -84.0324
4.4826 | -73.8345
4.4849 | -76.6525
4.4873 | -72.6398
4.4896 | -79.7755
4.492 | -80.9617
4.4943 | -74.8604
4.4967 | -84.9341
4.499 | -83.132
4.5014 | -69.1769
4.5038 | -75.3563
4.5061 | -74.9542
4.5085 | -73.6358
4.5108 | -73.823
4.5132 | -81.331
4.5155 | -82.9879
4.5179 | -83.5183
4.5202 | -75.7801
4.5226 | -70.2252
4.5249 | -79.8194
4.5273 | -75.9521
4.5296 | -72.0409
4.532 | -75.8991
4.5343 | -72.3229
4.5367 | -87.5939
4.539 | -73.1884
4.5414 | -74.1181
4.5437 | -76.9602
4.5461 | -70.8416
4.5484 | -71.4932
4.5508 | -82.1547
4.5531 | -83.5424
4.5555 | -73.9965
4.5578 | -74.5714
4.5602 | -74.5449
4.5625 | -80.9228
4.5649 | -75.5352
4.5672 | -74.4931
4.5696 | -74.8159
4.5719 | -77.7581
4.5743 | -83.0109
4.5766 | -76.7654
4.579 | -86.3419
4.5813 | -74.3202
4.5837 | -72.5411
4.586 | -74.0458
4.5884 | -74.6163
4.5907 | -72.1091
4.5931 | -81.4622
4.5954 | -74.4215
4.5978 | -70.1054
4.6002 | -83.859
4.6025 | -72.4036
4.6049 | -77.4875
4.6072 | -74.6557
4.6096 | -78.7632
4.6119 | -73.2229
4.6143 | -71.0852
4.6166 | -71.5468
4.619 | -78.1491
4.6213 | -70.9572
4.6237 | -73.2691
4.626 | -78.5668
4.6284 | -83.7693
4.6307 | -75.2156
4.6331 | -73.7591
4.6354 | -71.2669
4.6378 | -69.5176
4.6401 | -89.8219
4.6425 | -71.1779
4.6448 | -70.4911
4.6472 | -75.7993
4.6495 | -71.8209
4.6519 | -78.3511
4.6542 | -75.687
4.6566 | -73.5997
4.6589 | -80.0884
4.6613 | -72.693
4.6636 | -70.7757
4.666 | -78.8651
4.6683 | -71.4152
4.6707 | -71.5711
4.673 | -86.9569
4.6754 | -75.4154
4.6777 | -70.5144
4.6801 | -75.7145
4.6824 | -81.0125
4.6848 | -74.7732
4.6871 | -69.9069
4.6895 | -79.2754
4.6918 | -74.0508
4.6942 | -71.7522
4.6965 | -78.2013
4.6989 | -70.7071
4.7013 | -73.7874
4.7036 | -75.1113
4.706 | -71.9578
4.7083 | -72.8505
4.7107 | -77.3953
4.713 | -70.5844
4.7154 | -73.2265
4.7177 | -97.2459
4.7201 | -73.3021
4.7224 | -72.3103
4.7248 | -71.7458
4.7271 | -72.6703
4.7295 | -72.6853
4.7318 | -70.1946
4.7342 | -74.9973
4.7365 | -76.3285
4.7389 | -75.5357
4.7412 | -78.7668
4.7436 | -76.5441
4.7459 | -75.9325
4.7483 | -82.0646
4.7506 | -77.9584
4.753 | -78.4452
4.7553 | -75.7209
4.7577 | -74.2879
4.76 | -71.5764
4.7624 | -73.8016
4.7647 | -71.9577
4.7671 | -76.2443
4.7694 | -78.9537
4.7718 | -73.0132
4.7741 | -72.9087
4.7765 | -73.2747
4.7788 | -69.5364
4.7812 | -83.517
4.7835 | -70.5766
4.7859 | -80.654
4.7882 | -72.3773
4.7906 | -75.6506
4.7929 | -72.2635
4.7953 | -72.4793
4.7976 | -71.4893
4.8 | -72.9923
Start